АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2024 № 1110                            		                                  г. Белокуриха

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха Алтайского края

В соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ч. 1 ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха Алтайского края согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации города     от 12.08.2020 № 881 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха Алтайского края».

- Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет – сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Белокуриха                                                                        К.И. Базаров

Приложение

к постановлению

администрации города

от 06.09.2024 № 1110

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха Алтайского края

| № п/п | Вещество | Единица измерения | ДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минерализация общая (сухой остаток) | Мг/л | 1300 |
| 2. | Взвешенные вещества | Мг/л | 200 |
| 3. | БПКполн | Мг/л | 57 |
| 4. | ХПК | Мг/л | 150 |
| 5. | Аммоний-ион | Мг/л | 44 |
| 6. | Фосфат-ионы (по Р) | Мг/л | 3,6 |
| 7. | СПАВ | Мг/л | 0,27 |
| 8. | Нефтепродукты | Мг/л | 0,29 |
| 9. | Железо (общее) | Мг/л | 0,51 |
| 10. | Медь | Мг/л | 0,035 |
| 11. | Сульфаты | Мг/л | 205 |
| 12. | Хлориды | Мг/л | 970 |

Первый заместитель главы

администрации города                                                                         О.В. Кривенко