**Уведомление**

**Администрация города Белокуриха уведомляет о проведении ежегодной  
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на 2026 год.**

Актуализация проводится по следующим параметрам.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения  
осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и  
модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или)  
водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик  
потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных  
условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем  
водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и  
водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов  
загрязняющих веществ, программами повышения экологической эффективности,  
планами мероприятий по охране окружающей среды;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению  
качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными  
требованиями;

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения  
по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного  
водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по  
прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего  
водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием  
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод  
абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения);

ж) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения  
сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к  
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов  
либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоотведения.

***Предложения от заинтересованных лиц и организаций по актуализации  
схемы водоснабжения и водоотведения принимаются до 1 марта 2025 года.***